**wg właściwości**

**ZP-WIK.271.13.2021 Gołdap, dn. 08.09.2021 r.**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy oświetlania w miejscowości Niedrzwica**

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dna 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytanie przesłane drogą e-mailową w dniu 8 września br.:

**Treść zapytania:**

1. Proszę wskazać, który odcinek trasy na projekcie jest do wykonania oraz słupy (numer słupa).

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że do wykonania jest odcinek linii kablowej od istniejącego słupa linii napowietrznej zgodnie z projektem, do słupa nr 16 zgodnie ze schematem zasilania oraz słupy nr 17, 18, 19 i 20.

**Treść zapytania:**

2. Czy wykonawca w swojej wycenie ma uwzględnić badanie współczynnika zagęszczenia gruntu po wykopach tak jak jest opisane w specyfikacji.

**Wyjaśnienie:**

Tak, Wykonawca winien uwzględnić badanie współczynnika zagęszczenia gruntu po wykopach.