**wg właściwości**

**ZP-WIK.271.17.2021 Gołdap, dn. 12.10.2021 r.**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy oświetlania w miejscowości Kowalki**

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dna 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytanie przesłane drogą e-mailową w dniu 12 października br.:

**Treść zapytania:**

W opisie przedmiotu zamówienia napisane jest, że należy wybudować trasę kablową od słupa 9 do słupa 14. Czy wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie również odcinek od szafki SO do słupa nr 9 oraz szafkę SO (brak w przedmiarze), czy ma rozumieć, że szafka i odcinek ten jest już wybudowany.

**Wyjaśnienie:**

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej od słupa nr 9 do słupa nr 14 i nie obejmuje odcinka od szafki SO do słupa nr 9, a także nie obejmuje szafki SO.