**wg właściwości**

**ZP-WIK.271.20.2021 Gołdap, dn. 28.10.2021 r.**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy, przebudowy ulicy Różanej w Gołdapi**

 **Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dna 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na złożony w dniu 26 października 2021 r. wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy następujących odpowiedzi:**

**Treść zapytania:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne dokumenty, niezbędne do realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia.

**Treść zapytania**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że projekty są zgodne z wydanymi uzgodnieniami.

**Treść zapytania**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuści zastosowanie krawężników o nasiąkliwości betonu do 5%?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ww. materiałów.

**Treść zapytania**

Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być realizowana inwestycja.

**Treść zapytania**

Zwracamy się z pytaniem, czyj jest materiał z rozbiórek? Jeśli Zamawiającego, prosimy o określenie odległości odwozu materiału.

**Wyjaśnienie:**

Materiały z rozbiórki będą własnością firmy, realizującej roboty budowlane.

**Z poważaniem**