**Gołdap, dn. 21.02.2022 r.**

**Wg właściwości**

**Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: „Konserwacja i czyszczenie separatorów wód opadowych oraz współpracujących z nimi osadników na terenie miasta Gołdap”.**

 **Gmina Gołdap udziela informacji na zapytania zawarte w wiadomości przesłanej drogą e- mailową w dniu 18 lutego 2022 r.:**

**Treść zapytania:**

„W nawiązaniu do zapytania ofertowego pn. Konserwacja i czyszczenie separatorów wód opadowych oraz współpracujących z nimi osadników na terenie miasta Gołdap, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w podanych przez zamawiającego ilościach odpadów. Jeśli wskazana do wyceny była przez Zamawiającego ilość  136,2 m3 do wyceny, to znaczy, że jeśli odebrano 67,00 m3 odpadów, to urządzenia nie zostały wyczyszczone w całości. Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie jaką ilość odpadów należy przyjąć do wyceny, aby przedstawiona oferta była porównywalna.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż urządzenia zostały opróżnione w całości, natomiast podana ilość 67,00 m3 to faktyczna ilość odebranych odpadów, co oznacza, iż nie były zapełnione całkowicie.

Zamawiający nie jest w stanie określić jakie są faktyczne ilości odpadów w urządzeniach w bieżącym roku. W związku z tym podane zostały całkowite pojemności urządzeń.

**Z poważaniem**

**Sporządziła: Magda Zymkowska**