**Załącznik nr 2**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienie jest wykonanie raportu pięcioletniego z przeglądu technicznego gminnych placów zabaw, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych oraz wiat rekreacyjnych i przystankowych na terenie Gminy Gołdap, zgodnie z art. 62 ust.1.pkt.2) ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i innych obowiązujących przepisów.

**Wymagania odnośnie dokumentacji:**

- dokumentacja przeglądowa musi zostać wykonana przez osobę posiadającą prawem wymagane uprawnienia (minimum w specjalności konstrukcyjno- budowlanej) oraz spełniać w szczególności wymagania ustawy Prawo Budowlane i innych obowiązujących przepisów,

- każdy obiekt należy scharakteryzować poprzez opisanie położenia obiektu, wskazanie producentów zabawek, urządzeń siłowych, określenie brakujących elementów na obiektach (np. regulaminów),

- przegląd techniczny musi być wykonany dla następujących elementów **każdego urządzenia** na placu zabaw, siłowni zewnętrznej czy boiska tj.: fundamentu, konstrukcji, powłok malarskich, uchwytów, zabezpieczenia, nawierzchni wokół urządzenia oraz innych elementów urządzenia poprzez opisanie danego elementu, ogólną ocenę obecnego stanu oraz wskazaniu prac i robót do wykonania w celu poprawy stanu elementu łącznie z dokumentacją fotograficzną;

- w przypadku wiat rekreacyjnych i przestankowych należy opisać elementy konstrukcyjne wiaty poprzez opis materiału z jakiego został wykonany (fundament, posadzka, konstrukcja, dach, balustrada, pokrycie dachu) oraz dokonać ogólnej oceny obecnego stanu technicznego ww. elementów wraz ze wskazaniem prac i robót do wykonania w celu poprawy stanu elementu łącznie z dokumentacją fotograficzną;

- przedstawienie raportu z wynikami przeglądu technicznego wraz z dokumentacją zdjęciową w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej- 1 egz. (płyta CD, pendrive).

- szczegółowy zakres raportu będzie konsultowany z Zamawiającym na wszystkich etapach przygotowania i realizacji.