## Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

## z dnia 18 czerwca 2007 r. (Dz..U Nr 120, poz. 827)

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE                                                                                                                                                                                     Karta informacyjna dla: postanowień stwierdzających  obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

| Lp. | Postanowienie GPO 7624 K.d.1/5/09 stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu „ Sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mazurskiej w miejscowości Gołdap” |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | GPO 7624 K.d.1/09 |
| 2 | Zakres przedmiotowy postanowienia | Burmistrz Gołdapi uznał, że narzucenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia raportu nie jest konieczne ze względu na: - inwestycja realizowana będzie na terenie zurbanizowanym poza obszarami chronionymi ze względu na wartości przyrodnicze, w miejscu już istniejącej drogi, której obecna infrastruktura techniczna nie zapewnia prawidłowego oczyszczania wód deszczowych, opadowych i roztopowych z substancji ropopochodnych, - ścieki wód deszczowych, opadowych i roztopowych będą oczyszczone za pomocą projektowanych separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikiem w celu zapewnienia warunków Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego do poziomu 100 mg/l – zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l – węglowodorów ropopochodnych, co w znacznym stopniu ograniczy zanieczyszczenia rzeki Gołdapy, - osady powstające w komorach osadniczych separatorów i substancji ropopochodnych jako osady niebezpieczne będą wywożone i utylizowane przez firmę specjalistyczną dzięki czemu gospodarka tymi odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, - realizacja inwestycji nie będzie wymagała wykorzystania znacznej ilości zasobów naturalnych, wykopy będą prowadzone w taki sposób aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót, - do budowy używany będzie sprzęt i maszyny o napędzie elektrycznym i spalinowym, spełniający wymagania w zakresie emisji spalin do środowiska, oraz spełniający wymagania techniczne, - niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko zostanie ograniczone do fazy budowy,po jej zakończeniu teren zostanie zagospodarowany, nie zakłóci również warunków środowiskowych na terenie oraz w pobliżu planowanej budowy. - Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, podczas realizacji przedsięwzięcia zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu , ochrona naturalnego ukształtowania i stosunków wodnych. Realizacja powyższego zamierzenia przyczyni się do poprawy warunków ochrony środowiska ze szczególnym wpływem na poprawę jakości wody w rzece Gołdap. |
| 3 | Znak sprawy | GPO 7624 K.d.1 |
| 4 | Data wydania | 04.12. 2009 r. |
| 5 | Nazwa organu, który wydał postanowienie | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy | Gmina Gołdap |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego postanowienia | GPO 7624 K.d.1/5/09 |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19 – 500 Gołdap pok. 25 II p 87 / 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach | Zgodnie z art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z 2001r. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie | - |
| 12 | Uwagi | - |