PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE                                                                                                                                                                                     Karta informacyjna dla: postanowień  stwierdzających  obowiązek  lub brak obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

| Lp. | Postanowienie GPO.6220.1.5.2014/OS stwierdzające brak konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków ”, w Gołdapi, której inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. |
| --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 3/2014 |
| 2 | Zakres przedmiotowy postanowienia | Po uzyskaniu opinii RDOŚ w Olsztynie oraz PPIS w Gołdapi, po analizie karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Gołdapi uznał, że w przypadku przedmiotowej inwestycji nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko ze względu na: przedsięwzięcie ma charakter przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków, która unowocześni, usprawni i pozwoli na wykorzystanie nieczynnych istniejących obiektów, ●żelbetowej komory OBF(otwartego basenu fermentacyjnego) – przystosowane do pracy jako komora tlenowej stabilizacji osadów (KTSO), ●żelbetowego zbiornika osadnika wtórnego – wykorzystanego jako zagęszczacz osadu po stabilizacji, ●budynku odwodnienia osadu – w zakresie montażu urządzeń odwadniania osadów, rozbudowy węzła cieplnego, ●6 poletek osadowych po ich przebudowie, polegającej na wykonaniu drenaży, podsypek, remontu ścian i przewodów technologicznych, ●pompowni osadów nadmiernych po jej remoncie, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich i leśnych. Teren inwestycji nie leży również w strefie ochronnej ujęć i zbiorników wodnych, inwestycja realizowana będzie poza terenami objętymi formami ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2013r., poz 627 ze zm) najbliżej położonym obszarem objętym ochroną jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gołdapy i Węgorapy, oddalony ponad 0,1 km. od planowanego przedsięwzięcia w związku z tym inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na ten obszar zarówno na etapie jej realizacji jak i eksploatacji, realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew, w trakcie realizacji inwestycji zastosowane zostaną klasyczne technologie wykorzystywane w budownictwie, w trakcie których wykorzystane zostanie ok.150 m³ wody, 50Mg cementu, 30 MG stali, 1000 Mg kruszywa, olej napędowy i energia elektryczna, w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obiektów i terenów o szczególnych wartościach historycznych, kulturowych i archeologicznych, na obszarze inwestycji nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć o potencjalnych oddziaływaniach kumulujących się z planowanym przedsięwzięciem, do budowy używany będzie sprzęt i maszyny o napędzie elektrycznym i spalinowym, spełniający wymagania w zakresie emisji spalin do środowiska, oraz spełniający wymagania techniczne co ograniczy emisje hałasu i spalin do środowiska na etapie realizacji inwestycji. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych odbywać się będzie na najbliższych stacjach paliw. Na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót zabezpieczy na terenie wykonywanych robót odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń ropopochodnych i syntetycznych. emisja substancji zanieczyszczających oraz akustycznych w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały, realizacja robót w porze dziennej (od 600 do 2200) nie spowodują długotrwałych zmian w środowisku oraz przekroczenia norm hałasu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej szczególnie w okresie nocy. w celu obniżenia uciążliwości akustycznych na etapie eksploatacji inwestycji, zastosowane zostaną dmuchawy o obniżonej emisji hałasu , z obudowami dźwiękochłonnymi a wirówka zostanie zainstalowana w budynku , którego przegrody budowlane będą stanowić osłonę dźwiękochłonną niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko zostanie ograniczone do fazy budowy, po jej zakończeniu teren zostanie zagospodarowany, nie zostaną zakłócone warunki środowiskowe na terenie oraz w pobliżu planowanej budowy, zastosowana technologia przerobu osadów ściekowych zmniejszy dotychczasowe oddziaływania oczyszczalni na środowisko przez zastosowanie drobnopęcherzykowego napowietrzania do tlenowej stabilizacji osadów, zamknięta zostanie konstrukcja komory krat i pompowni zagęszczania, odwodnione osady gromadzone będą w zabudowanej wiacie co zapobiegnie potencjalnemu rozprzestrzenianiu się odorów, środowisko wodno – gruntowe zostanie zabezpieczone przez odprowadzanie odcieków z osadów oraz wód opadowych z placów manewrowych i składowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków, Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, podczas realizacji przedsięwzięcia zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu gdyż obejmuje przebudowę na terenie istniejącego zakładu. Realizacja powyższego zamierzenia przyczyni się do poprawy warunków ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia odczuć zapachowych w pobliżu oczyszczalni ścieków. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.5.2014/OS |
| 4 | Data wydania | 12.08.2014 |
| 5 | Nazwa organu, który wydał postanowienie | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego postanowienie dotyczy | Gmina Gołdap Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego postanowienia | GPO.6220.1.5.2014/OS |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14 19 – 500 Gołdap pok. 25 II p 87 / 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach | Zgodnie z art. 65 ust. , pkt.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy postanowienie | - |
| 12 | Uwagi |  |