## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# karta informacyjna dla:

-	wniosków o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

| Lp. | Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Budowie sieci wodociągowych w miejscowości Grabowo i na odcinku Wronki – Gołdap oraz budowie sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z przepompowniami sieciowymi w miejscowościach Grabowo, Wronki Wielkie na terenie Gminy Gołdap” na terenie gminy Gołdap |
| --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 6/2013 |
| 2 | Zakres przedmiotowy wniosku | Zamierzonym przedsięwzięciem jest„Budowie sieci wodociągowych w miejscowości Grabowo i na odcinku Wronki – Gołdap oraz budowie sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z przepompowniami sieciowymi w miejscowościach Grabowo, Wronki Wielkie na terenie Gminy Gołdap” na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi: obręb geod. 2 miasto Gołdap: 1337/6; 1204/4; 1204/12; 1204/6; 1204/7; 1337/1; 1291/8; obręb Jabłońskie: 129/48; 130; 129/54; 125; 127/7; 127/49; 122/52; 133/4; 146/14; 146/1; 146/30; 146/31; 142; 146/41; 146/40; 146/45; 146/33; 141/1; 141/2; 139/2; 136/10; 136/5; 136/4; 136/3; 137; 151; 132/2; 127/24; 132/2; 147; 164/1; 164/2; 136/9; 132/1; 133/3; 141/1;150; obręb Marcinowo: 278/13; 278/43; 278/44; 278/45; 278/7; 278/36; 278/36; 278/10; 137; 142; 120; 279; 133/4; 121; obręb nr 9 Grabowo 76/1; 76/2; 91; 93/2; 94; 95; 96; 99/1; 99/2; 100/1; 100/3; 100/4; 100/5; 100/6; 101/1; 101/2; 102/1; 102/2; 103/2; 103/5; 103/6; 103/7; 103/8; 103/9; 104/1; 104/2; 105/1; 105/2; 105/4; 105/5; 106/2; 106/3; 106/4; 106/5; 109; 110; 114/1; 114/2; 114/4; 114/5; 114/9; 114/11; 114/12; 114/13; 117; 118; 119/1; 119/3; 119/4; 119/5; 120/2; 120/3; 120/4; 121/2; 121/3; 121/4; 121/6; 121/7; 121/8; 122/1; 122/2; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134/3; 134/4; 134/5; 134/6; 134/7; 134/8; 134/9; 134/10; 135/1; 135/3; 135/4; 138/4; 142; 145; 151; 152; 153/3; 153/5; 153/6; 153/7; 153/8; 154/1; 154/2; 155/2; 155/3; 155/4; 156/2; 156/3; 156/4; 156/5; 156/6; 156/7; 157/1; 157/3; 157/4; 157/6; 157/7; 157/8; 158; 159; 160; 166; 167; 168; 169; 170/1; 170/3; 170/4; 171; 172; 173; 174; 175/3; 176; 177; 178; 179; 181; 182; 183; 184; 185/1; 185/2; 186; 187; 188; 190; 193; 194; 195; Skala przedsięwzięcia Zamierzonym przedsięwzięciem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w obrębie msc. Grabowo, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w obrębie msc. Wronki Wielkie oraz sieci wodociągowej w obrębie msc. Grabowo i na odcinku Wronki – Gołdap. Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjno – wodociągowej podyktowany jest lokalnymi warunkami ukształtowania terenu, istniejącą i planowaną zabudową, istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenu. W rejonie planowanego przedsięwzięcia występują działki budowlane niezabudowane i zabudowane, pola i pastwiska oraz drogi. Roboty prowadzone będą w wykopach otwartych. Drogi utwardzone będą odtworzone. Kolizje z drogami o nawierzchni asfaltowej wykonane będą metodą przecisku, natomiast przekroczenie cieków wodnych i terenów podmokłych wykonane za pomocą przewiertu. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 650. Wielkość zajmowanego terenu Zakres projektowania obejmuje: wykonanie robót ziemnych, budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowę sieci wodociągowej, budowę sieciowych przepompowni ścieków, budowę przydomowych przepompowni ścieków, budowę przyłączy wodociągowych, budowę przyłączy kanalizacyjnych. 2. Zestawienie wielkości inwestycji ilość działek do podłączenia około 75 szt. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej około L = 1400,0m sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej około L = 1500,0m sieciowe przepompownie ścieków około 3 szt. przydomowe przepompownie ścieków około 2 szt. sieć wodociągowa około L = 8000,0m Materiały – dane technologiczne Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowana z rur kielichowych PVC DN200, PVC DN160. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowana z rur łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego PE100 SDR17 PN10 o średnicach DN90, DN110, DN160. Sieć wodociągowa zaprojektowana z rur łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego PE100 SDR17 PN10 o średnicach DN90, DN110, DN160. Na węzłach sieci wodociągowej armatura żeliwna. Sieciowe przepompownie ścieków wyposażone w dwie pompy zatapialne, wykonane z PE/PP lub jako betonowe. Przydomowe przepompownie ścieków wyposażone w jedną pompę zatapialną, wykonane z PE/PP lub jako betonowe. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.5.2013/W.K |
| 4 | Data złożenia | 07.11.2013 |
| 5 | Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Sikorskiego 9A 19-500 Gołdap |
| 6 | Wyszczególnienie załączników do wniosku | Karta informacyjna przedsięwzięcia, mapy ewidencyjne. |
| 7 | Nazwa organu – adresata wniosku | Urząd Miejski w Gołdapi |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, pok.25, tel. 87/615-60-23 |
| 9 | Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) | Postępowanie administracyjne ( zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U Nr 199 poz. 1227) w toku; wystąpiono o wydanie opinii i uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi. |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | nie ma |
| 11 | Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy |  |
| 12 | Uwagi | Akta sprawy są do dyspozycji stron postępowania, wszystkich osób zainteresowanych i organizacji ekologicznych w pok. nr 25 II p. Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. 87 615-60-23 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gołdapi. |