ałącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

## z dnia 17 czerwca 2003 r. (poz. 1058)

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# Karta informacyjna dla:

-	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

| Lp. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na „ Przebudowie z rozbudową stacji elektroenergetycznej SE 110/15 kV w Gołdapi ” na działce nr 761 przy ul. Suwalskiej |
| --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | 1/2011 |
|  |  | Po uzyskaniu opinii RDOŚ w Olsztynie oraz PPIS w Gołdapi uznających brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gołdapi wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia z uzasadnieniem: inwestycja realizowana będzie na terenie zurbanizowanym poza obszarami chronionymi ze względu na wartości przyrodnicze, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.), jezioro Gołdap wchodzące w skład obszaru Natura 2000 Puszcza Romincka kod obszaru PLH 280005, położone jest około 1,5 km od miejsca inwestycji. Z uwagi na charakter i lokalizację , planowane zamierzenie nie wpłynie negatywnie na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, oraz na obszary ochrony uzdrowiskowej, inwestycja będąca przedmiotem niniejszej decyzji nie stanowi nowego elementu w krajobrazie, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno - błotnych, obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, górskich i leśnych. Teren inwestycji nie leży również w strefie ochronnej ujęć i zbiorników wodnych, na terenie inwestycji występuje roślinność trawiasta w związku z tym realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew, masy ziemne powstające w wyniku robót ziemnych zostaną zagospodarowane na terenie stacji, w obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obiektów i terenów o szczególnych wartościach historycznych, kulturowych i archeologicznych, negatywne oddziaływanie inwestycji związane będzie z fazą budowy, będzie miało ograniczony zasięg przestrzenny i ustąpi po zakończeniu przedsięwzięcia, na obszarze inwestycji nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć o potencjalnych oddziaływaniach kumulujących się z planowanym przedsięwzięciem, gospodarka odpadami powstałymi w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami,odpady będą segregowane i składowane w wydzielonych i zabezpieczonych miejscach. Odpady niebezpieczne będą segregowane i przekazywane podmiotom uprawnionym do ich unieszkodliwienia lub recyklingu. na czas realizacji przedsięwzięcia zorganizowane zostanie zaplecze budowy wyposażone w sanitariaty, ścieki socjalne odprowadzane będą do do szczelnych zbiorników bezodpływowych, eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z powstaniem ścieków technologicznych, ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, wody opadowe z terenów utwardzonych, tak jak dotychczas będą odprowadzane do studni chłonnych, realizacja inwestycji nie będzie wymagała wykorzystania znacznej ilości zasobów naturalnych, do budowy używany będzie sprzęt i maszyny o napędzie elektrycznym i spalinowym, spełniający wymagania w zakresie emisji spalin do środowiska, oraz spełniający wymagania techniczne co ograniczy emisje hałasu i spalin do środowiska na etapie realizacji inwestycji. Emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkotrwały, realizacja robót w porze dziennej nie spowodują długotrwałych zmian w środowisku, w wyniku planowanej rozbudowy i przebudowy stacji, nie ulegnie zmianie zagospodarowanie terenu, ze względu na bezobsługowe funkcjonowanie, dojazd będzie sporadyczny i będzie się odbywał istniejącym układem komunikacyjnym, wykonanie nowego masztu stalowego pozwoli na zlikwidowanie istniejącego zagrożenia awarią budowlaną jakie stwarza zły stan techniczny istniejącej wieży, w trakcie toczącego się postępowania nie wniesiono uwagi i wniosków dotyczących realizacji inwestycji Stacja elektroenergetyczna w trakcie eksploatacji stanowi źródło pól elektrycznych, pól magnetycznych, hałasu oraz może powodować zakłócenia radioelektryczne. W/w emisje nie będą przekraczały dopuszczalnych natężeń. Proponowany wariant przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu gwarantuje, że w fazie eksploatacji uciążliwość dla środowiska i zdrowia ludzi zostanie ograniczona do minimum. W związku z tym, że przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy z rozbudową istniejącego obiektu stacji elektroenergetycznej 110/15kV Inwestor przedstawił jeden wariant dla planowanego przedsięwzięcia. Biorąc po uwagę proponowane rozwiązania dotyczące sposobu doboru urządzeń można stwierdzić, że przedstawione rozwiązania posiadają cechy porównywalne z istniejącymi obiektami tego typu. W związku z powyższym rozwiązania te gwarantują, że w fazie eksploatacji ich uciążliwość dla środowiska i zdrowia ludzi zostanie ograniczona do minimum. Jednocześnie przeprowadzenie planowanego przedsięwzięcia zapewni stabilność i pewność zasilania w energię elektryczną miasta Gołdap. Realizacja w/w inwestycji w opisanych warunkach nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska przyrodniczego. |
| 3 | Znak sprawy | GPO 7624 SE |
| 4 | Data wydania | 5 stycznia 2011 r. |
| 5 | Nazwa organu, który wydał decyzję | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy | PGE Dystrybucja są ul. Grabarska 21A 20-340 Lublin |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji | GPO 7624 SE /9 /10 |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości/ Pok. nr 25, tel. 87/ 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach | Decyzja ostateczna po uprawomocnieniu ( tj 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu postępowania) |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja | Nie ma |
| 12 | Uwagi |  |