## PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

# Karta informacyjna dla:

-	decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

| Lp. | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: „Budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej)o łącznej mocy 1800kW ” na działce nr ew. 133/12 w Jabramowie, obręb geodezyjny Kozaki. |
| --- | --- |
| 1 | Numer wpisu | /2016 |
| 2. | Zakres przedmiotowy decyzji: | Uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gołdapi i zawarte w nich uzasadnienia, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,Burmistrz Gołdapi ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia j/n: I. Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania: 1. prace budowlane prowadzić w porze dziennej, w godzinach 6.00-22.00; z uwzględnieniem jak najkrótszego okresu realizacji inwestycji w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko; 2. miejsca prowadzenia robót ziemnych i budowlanych oznakować i zabezpieczyć przed wejściem osób postronnych, prowadzone prace budowlane nie mogą zakłócać ruchu drogowego ani wpływać negatywnie na stan techniczny dróg; 3. wykopy pod linie elektroenergetyczne po ich ułożeniu należy niezwłocznie zasypać w celu ograniczenia śmiertelności mogących występować na tym terenie drobnych zwierząt;przed zasypaniem wykopy powinny zostać zlustrowane w celu uwolnienia drobnych kręgowców i bezkręgowców, które mogły się do nich dostać; 4. zaplecze budowy oraz bazę sprzętu i materiałów budowlanych wyznaczyć poza obszarami sąsiadującymi ze zbiornikami wodnymi, wyznaczone miejsce, na którym parkowany będzie sprzęt (samochody, koparki itp.),należy zabezpieczyć, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu substancjami ropopochodnymi i wyposażyć w stanowisko z sorbentem do usuwania ewentualnych wycieków paliwa w sytuacjach awaryjnych (sorbenty, rękawy sorpcyjne, maty sorpcyjne); 5. prace budowlane należy prowadzić przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu a poważniejsze naprawy sprzętu i prace konserwacyjne należy prowadzić poza placem budowy i zapleczem; 6. Na terenie budowy należy zapewnić możliwość korzystania pracownikom z przenośnych sanitariatów opróżnianych systematycznie przez uprawnione podmioty i wywożone do oczyszczalni ścieków; 7. planowane przedsięwzięcie realizować poza okresem lęgowym ptaków, czyli poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; 8. niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych w związku z realizacją powyższej inwestycji należy rozplantować na terenie, na którym zostały wydobyte; 9. wytworzone w trakcie prowadzonych prac budowlanych odpady budowlane należy gromadzić selektywnie, magazynować w wydzielonych i oznakowanych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty; 10. wytworzone w trakcie prac budowlanych odpady niebezpieczne należy magazynować w szczelnych oznakowanych pojemnikach (kontenerach) wykonanych z materiałów odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach. Pojemniki z odpadami niebezpiecznymi przechowywać w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed dostępem dla osób postronnych i opadami atmosferycznymi, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do gruntu ewentualnych wycieków z tych odpadów; 11. przy prowadzeniu prac budowlanych ograniczyć wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie do takiego zakresu, jaki jest konieczny do realizacji inwestycji; 12. po wykonaniu prac ziemnych i robót budowlanych, teren oraz plac budowy należy uporządkować i przywrócić jego estetykę. II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy: 1. w sytuacji konieczności czyszczenia paneli fotowoltaicznych należy czynności te wykonywać z użyciem samej wody, bez chemicznych środków czyszczących, ewentualnie metodą niepowodującą powstawania ścieków zanieczyszczonych środkami chemicznymi; 2. odpady wytworzone w związku z serwisowaniem projektowanej instalacji, przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia bez magazynowania ich na terenie przedsięwzięcia. W czasie eksploatacji należy prowadzić rutynowe kontrole okresowe stanu technicznego budowli po w celu uniknięcia szkód w środowisku III. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska: 1. zaprojektować konstrukcje wsporczą paneli fotowoltaicznych mocowaną na palach bezpośrednio w gruncie; 2. zastosować panele pokryte powłoką antyrefleksyjną, w celu niwelacji efektu odbicia promieni słonecznych; 3. w stacjach transformatorowych zastosować transformatory tzw. suche, z izolacją z żywic epoksydowych, nie zawierające oleju, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem; 4. linię energetyczną SN, odprowadzającą wyprodukowana energię do sieci elektroenergetycznej zaprojektować jako podziemną; 5. zaprojektować ogrodzenie terenu inwestycji, którego dolna krawędź będzie znajdowała się ok. 15-20cm nad ziemią , w celu umożliwienia migracji drobnych zwierząt. |
| 3 | Znak sprawy | GPO.6220.1.14.2015/ITE |
| 4 | Data wydania | 16 luty 2016r. |
| 5 | Nazwa organu, który wydał decyzję | Burmistrz Gołdapi |
| 6 | Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy | „TELE-ENERGIA” Sp. zo.o, |
| 7 | Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji | GPO.6220.1.14.2015/TE |
| 8 | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) | Urząd Miejski w Gołdapi, Wydział Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości/ Pok. nr 25, tel. 87/ 615 60 23 |
| 9 | Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach | Decyzja ostateczna po uprawomocnieniu ( tj 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu postępowania) |
| 10 | Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji | Nie ma |
| 11 | Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja | Nie ma |
| 12 | Uwagi |  |