        wg rozdzielnika

WIK272(ZP-IX)-10/2011 Gołdap, dn. 18.04.2011 r.
Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 17 kwietnia 2011 r. (otrzymanego mailem), dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść zapytania:

Proszę o określenie nawierzchni projektowanego boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni 100m
w kontekście konieczności wykonania ewentualnych badań geotechnicznych.

Wyjaśnienie:

Nawierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego – trawiasta, naturalna. Zamawiający pozostawia rozwiązanie dotyczące typu nawierzchni bieżni o długości 100 m do decyzji wykonawcy – projektanta.

Treść zapytania:

Proszę o wyjaśnienie funkcji planowanej kuchni tzn. (czy będą przygotowywane tam posiłki, czy tylko wydawane z gotowych półproduktów w kontekście konieczności wykonania projektu technologii kuchni)

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje w projekcie typowej kuchni, a jedynie aneks kuchenny (bez funkcji przygotowania posiłków) wyposażony w podstawowe urządzenia tj. gazowa kuchenka, zlewozmywak, zmywarka itp.

Treść zapytania:
Proszę o wyjaśnienie zapisu występującego w załączonej Decyzji o lokalizacji celu publicznego dotyczącego zaprojektowania podestów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych. W załączonym wyszczególnieniu w SIWZ nie ma mowy o nich. Czy jeżeli będą projektowane to ich planowana lokalizacja nie powinna znajdować się na działce nr 404/17, której w/w decyzja nie obejmuje? Czy ew. zmiana decyzji nie wpłynie na zakładany 3 miesięczny termin wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniem? Czy może planowane są podesty wewnątrz budynku

Wyjaśnienie:

1. Ze wstępnej analizy materiałów wynika, że przed budynkiem świetlicy są skrawki grunty, na których można wykonać podjazdy. Nie ma potrzeby wychodzenia z nimi na działkę o nr ewid. 404/18, a tym bardziej na działkę 404/17, która jest w 100% zabudowana.
2. Każdy obiekt użyteczności publicznej – świetlicę wiejską też należy zgodnie z przepisami dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych nie zależnie od tego czy jest ten element wyszczególniony w SIWZ czy też nie.
3. Jeśli z inwentaryzacji i wstępnej koncepcji wyniknie potrzeba zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego to ewentualna zmiana tej decyzji nie wpłynie na zakładany 3 miesięczny termin wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniem o ile taka potrzeba zostanie zgłoszona zaraz po podpisaniu umowy na wykonanie prac projektowych.

        Burmistrz Gołdapi
        Marek Miros