        wg rozdzielnika

WIK272(ZP-IX)- 12/2011 Gołdap, dn. 19.04.2011 r.

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian.) udziela odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie nr TO/Oferta/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. (otrzymanego mailem), dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Treść zapytania:
1. Czy projektant otrzyma decyzję celu publicznego na działkę Nr 404/4 - plac manewrowy?

Wyjaśnienie:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdz. II, pkt 1 SIWZ) na działce o nr geod. 404/4 zlokalizowane jest boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, którego modernizacja nie wymaga decyzji celu publicznego.

Treść zapytania:
2. Czy boisko do piłki nożnej ma być z trawy naturalnej czy sztucznej?

Wyjaśnienie:
Zamawiający doprecyzowuje swój zapis dotyczący opisu przedmiotu zamówienia (Rozdz. II, pkt 1 SIWZ) nawierzchnia trawiasta tzn. wykonana z trawy naturalnej.

Treść zapytania:
3. Czy zamawiający posiada warunki techniczne na oświetlenie terenu?

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie posiada warunków technicznych.

Treść zapytania:
4. Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu?

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie posiada badań geologicznych gruntu.

Treść zapytania:
5. Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją archiwalną budynku przeznaczonego do adaptacji na świetlicę oraz orzeczenie o jego stanie technicznym?

Wyjaśnienie:
Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej i orzeczenia o jego stanie technicznym.

Treść zapytania:
6. Kiedy będzie realizowana inwestycja i ile pobytów na budowie winien odbyć projektant?

Wyjaśnienie:
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2011 /2012. Ilość wizyt projektanta na budowie
w zależności od potrzeb.

Burmistrz Gołdapi
Marek Miros