ZP-WIK.271.40.2022.2023                                                                                 Gołdap, dn.  02.01.2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji związanego z kompleksową modernizacją energetyczną trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap w przedmiocie części 3 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi - sala gimnastyczna wraz z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 3

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na złożony drogą e-mailową          w dniu 29 grudnia 2022 r. wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje budki lęgowe dla ptaków i schron dla nietoperzy? Zgodnie z Decyzją RDOŚ w Olsztynie należy zamontować minimum:

- budki lęgowe typu A – szt. 4,

- budki lęgowe typu D – szt. 1,

- schron dla nietoperzy – szt. 1.

Wyjaśnienie:

Tak, przedmiot zamówienia obejmuje budki lęgowe dla ptaków i schron dla nietoperzy zgodnie                  z postanowieniami decyzji RDOŚ.

Treść zapytania:

Kto sprawuje nadzór przyrodniczy?

Wyjaśnienie:

Zapewnienie nadzoru przyrodniczego po stronie wykonawcy.

Treść zapytania:

Kto ma obowiązek składania sprawozdań z realizacji do RDOŚ w Olsztynie?

Wyjaśnienie:

Składanie sprawozdań po stronie Zamawiającego na podstawie raportów sporządzanych przez nadzór przyrodniczy i przekazanych Zamawiającemu.

Treść zapytania:

Poz. przedmiaru robót nr 246 zawiera nakłady na jedno urządzenie (grzejnik), a grzejników jest 20 – czy nie należy zmienić ilości na 20?

Wyjaśnienie:

Tak, należy przyjąć ilość 20. W załączeniu skorygowany o daną ilość przedmiar.

Treść zapytania:

Przedmiar robót w poz. 218 obejmuje ilość wynikającą z rzutu pomieszczenia, natomiast projekt na przekroju A-A narzuca wykonanie ocieplenia całych płyt panwiowych, tj. również z ich elementami pionowo-skośnymi. To powoduje zwiększenie powierzchni izolacji o około 160 m2. Czy nie należy przyjąć do wyceny ilości w tej pozycji powiększonej o 160 m2?

Wyjaśnienie:

Nie. Pozycja do wyceny pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje o zmodyfikowaniu następujących pozycji przedmiaru robót:

- poz. 221 poprzez dodanie siłowników, które powinny być montowane do przepustnic w kanałach wentylacyjnych. Należy przewidzieć udrożnienie przewodów oraz wymianę przepustnic. Średnica kanałów 60 cm, ilość szt. 4.;

Jednocześnie informujemy o rozszerzeniu przedmiaru robót o pozycje 243, 246 i 247. co powoduje zmianę kolejności liczby porządkowej przedmiaru, ponadto  poz. 248 (poprzednio poz. 245) – otrzymuje brzmienie: „Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm3 – wymiana na elektryczny podgrzewacz wody z pompą ciepła (technologia hybrydowa), poj. min 100 l + 2x elastyczne węże przyłączeniowe + 2x zawory odcinające + zawór bezpieczeństwa”; przy czym do wyceny należy przyjąć podgrzewacz wody hybrydowy moc ~1,2kW, czas nagrzewania (ΔT= 45°C) ~193 min, klasa energetyczna A, wys. ~115 cm, ~46 cm, głębokość ~46 cm;

Załącznik:

- skorygowany przedmiar robót – załącznik nr 14.4.

Z poważaniem