**Gołdap, dn. 28.03.2023 r.**

**wg właściwości**

**Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie monitoringu zrekultywowanych składowisk odpadów na terenie Gminy Gołdap”.**

**Gmina Gołdap udziela odpowiedzi na pytanie zawarte w wiadomości e-mail w dniu  
24 marca 2023 r.:**

**Treść zapytania:**

1. Czy w ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest również do pomiaru objętości odcieków?

**Odpowiedź:**

Wykonawca nie jest zobowiązany do pomiaru objętości odcieków.

**Treść zapytania:**

2. Czy Zamawiający posiada szkic techniczny zbiornika odcieków z wymiarami gdyż jest to niezbędne do obliczenia objętości?

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy.

**Treść zapytania:**

3. Czy instalacje na składowisku umożliwiają wykonanie wszystkich pomiarów m.in. czy na studzienkach odgazowujących znajdują się króćce pomiarowe do pomiarów emisji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający do dnia dzisiejszego nie posiadał żadnych informacji o braku możliwości technicznych pomiaru emisji gazu składowiskowego na składowisku odpadów. W przypadku faktycznie występujących takich trudności Zamawiający dokona rozpoznania problemu celem jego wyeliminowania.

**Treść zapytania:**

4. Czy jeśli brak pomiarów nie będzie możliwy ze względu na brak dostosowania instalacji pod kątem technicznym co leży po stronie właściciela instalacji to mimo to zostanie dokonany odbiór prac od Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Odpowiedzi udzielono w pkt 3.

**Treść zapytania:**

5. Proszę o wymienienie w punktach dodatkowych wymogów państwa decyzji w porównaniu do rozporządzenia, które Wykonawca ma uwzględnić w ofercie?

**Odpowiedź:**

Monitoring musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzyskanych decyzjach  
i pozwoleniach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902 z późn. zm.). Wszystkie wymogi zostały określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

**Treść zapytania:**

6. Czy w przypadku nowych decyzji i nowych wytycznych będzie zawarty aneks między stronami?

**Odpowiedź:**

Zawarta zostanie nowa umowa na usługi dodatkowe.

**Treść zapytania:**

7. Czy w ramach usługi parametry dostępne na rynku powszechnie jako akredytowane takie jak poziom wód podziemnych, wielkość przepływu wód powierzchniowych, emisja tlenu powinne być wykonane metodykami akredytowanymi?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Treść zapytania:**

8. Czy jeśli Wykonawca nie będzie posiadał akredytacji na parametry wskazane powyżej w pkt 7 to zostanie wykluczony z postępowania jako niespełniający warunków postepowania?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego: „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. Wykonawca musi posiadać certyfikat akredytacji w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 5 z późn. zm.) w zakresie normy PN EN ISO/IEC 17025:2017 (lub nowsza) Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

**Treść zapytania:**

9. Czy Zamawiający w umowie opisze nr poszczególnych elementów instalacji m.in. nazwy studzienek odgazowujących, piezometrów?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Z poważaniem**