Załącznik nr 1 do umowy ………………….

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie dekoracji świątecznej miasta Gołdap”

1. Specyfikacja warunków zamówienia dotyczących wynajem, montaż i demontaż świetlnych dekoracji świątecznych w przestrzeni Parku Miejskiego w Gołdapi oraz najem, dostawa, montaż i demontaż dwóch profesjonalnych projektorów do wyświetlania statycznych 
i ruchomych obrazów za pomocą zestawu filtrów diachronicznych:

1.1. Dwie dekoracje wolnostojące przestrzenne 3D, zaprojektowane w technologii LED, wykonane na bazie stelaża aluminiowego, lakierowanego proszkowo, barwa światła dla układów dowolna. Wymiary dekoracji: wysokość do 300 cm, szerokość do 300 cm, długość do 300 cm - montaż w przestrzeni Parku Miejskiego w Gołdapi.

1.2. Cztery filtry dichroniczne:

1) efekt dynamiczny „spadające gwiazdy”, ruchome gwiazdki w barwie biało- żółtej;

2) napis Wesołych Świąt w barwie żółto- białej z białymi śnieżynkami;

3) postać Mikołaja z workiem prezentów;

4) orzeł biały z biało-czerwoną wstęgą.

Wymagania dot. projektora:

- moc urządzenia min. 650 W,

- możliwość montażu soczewek z ręczną regulacją ostrości,

- statyczny filtr dichroniczny gobo o minimalnym polu zadruku 60mm lub większe,

- możliwość montażu silnika do ruchomych obrazów z możliwością regulacji kierunku obrotu oraz prędkości,

- ruchomy filtr dichroniczny gobo o minimalnej średnicy 173mm z możliwością naniesienia 
1  lub 2 kolorów,

- możliwość regulacji natężenia światła w zakresie od 0-100%,

- źródło światła - dioda LED,

- niskie zużycie energii,

- temperatura barwowa - 6000K +/- 10%,

- moc świetlna minimum – 34000 lm,

- stopień ochrony – IP65,

- zakres pracy od -25° C do +45° C,

- maksymalny wymiary: długość 660mm, szerokość 437mm, wysokość 489mm,

- maksymalna waga sprzętu- 20 kg,

- przystosowany do użytku zewnętrznego,

- zgodność ze standardami bezpieczeństwa CE,

- liczba urządzeń 2 szt.

1.3. Dodatkowe elementy dekoracyjne- słupowe, latarniowe LED muszą być wielkości min. 120 x 60 cm. Zawieszki dekoracyjne powinny być utrzymane w jednej stylistyce 
i kolorystyce- niewymagane.

2. Montażu i podłączenia elementów dekoracyjnych należy dokonać we własnym zakresie poprzez wykonanie instalacji do podłączenia dekoracji do istniejącego oświetlenia ulicznego, w czasie umożliwiającym ich uruchomienia dnia 6 grudnia 2024 r.

Wszystkie niezbędne elementy do montażu takie jak przedłużacze, zaciski itp. zapewnia Wykonawca na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obsługę serwisową. Każdą usterkę i awarię 
dot. instalacji zasilania, podłączenia do sieci, sprawności elementów świetlnych, reflektorów 
i filtrów dichronicznych Wykonawca ma obowiązek usunąć w ciągu 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

Przystąpienie do prac awaryjnych (w sytuacji gdy uszkodzona dekoracja świąteczna stwarza zagrożenie dla ruchu pieszych i samochodów) najpóźniej w ciągu 2 godzin od powzięcia wiadomości

Odłączenie w dniu 17 stycznia 2025 r. i demontaż elementów dekoracji od sieci elektrycznej i instalacji zasilania (17.01.2025 r. – 24.01.2025 r.).

Rozmieszczenie dekoracji oraz ostateczny wygląd montowanych elementów musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

Montaż elementów i podłączeń do instalacji oświetlenia ulicznego musi być wykonywany przy spełnieniu następujących warunków:

- przewody zasilające iluminację oraz wnęki słupowe muszą być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

- zakaz naruszania konstrukcji słupów (poprzez wiercenie itp.)

Inne uwarunkowania:

- w przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia,

- zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, w celu sprawdzenia terenu, na którym będą lokalizowane elementy dekoracji, aby wykonać odpowiednie rodzaje mocowań na elementach, a także zdobył we własnym zakresie wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania niniejszego zamówienia.